МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИНДАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.08.2021 |  | № 25 |
| с. Киндал |  |  |

| Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, и порядка организации мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Киндальское сельское поселение» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 90-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Киндальское сельское поселение»,

Администрация Киндальского сельского поселения постановляет:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Киндальское сельское поселение»,  (приложение 1)

- Утвердить порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Киндальское сельское поселение» (приложение 2)

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Киндальского сельского поселения.

Глава Киндальского сельского поселения                                                    В.В.Волков

Приложение 1

К постановлению Администрации

Киндальского сельского поселения

от 30.08.2021 № 25

ПЛАН

Действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-,электро – и водоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Киндальское сельское поселение»

Раздел 1.

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

  - Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:

Климат континентальный, средняя  температура  зимних месяцев -25°, летних  +17°, годовое количество осадков до 550мм

  - Административное деление, население и населенные пункты Киндальского сельского поселения:

В состав Киндальского сельского поселения входят два населенных пункта: село Киндал и деревня Казальцево.

Административный цент муниципального образования: село Киндал.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и тепловых сетей:

- число потребителей тепловой энергии: жилой фонд-0, прочие –

- число теплоснабжающих объектов: котельная – 1

- потребляемое горючее: уголь

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

Раздел 2

Организация работ

2.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель МУП «Теплоэнергоснаб», осуществляющей эксплуатацию объекта.

На муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

На объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы МУП «Теплоэнергоснаб»

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на объектах МУП «Теплоэнергоснаб»  осуществляется дежурство специалистов операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 минут.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

2.4. Порядок действий по ликвидации на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей тепло-производящие объекты и тепловые сети.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО(ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует не позднее 20 минут с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования «Киндальское сельское поселение»

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Киндальского сельского поселения.

Информационное взаимодействие между МУП «Теплоэнергоснаб» и ЕДДС Каргасокского района осуществляется на основании соглашения об информационном взаимодействии между МУП «Теплоэнергоснаб» и ЕДДС Каргасокского района.

Приложение 2

К постановлению Администрации

Киндальского сельского поселения

от 30.08.2021 № 25

П О Р Я Д О К

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

в Киндальском сельском поселении

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Киндальском сельском поселении:

проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения Киндальского сельского поселения;

оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок  взаимодействия Администрации Киндальского сельского поселения,  теплоснабжающих  организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

устойчивого и надежного  теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства;

оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Руководитель предприятия МУП «Теплоэнергоснаб» Киндальского сельского поселения назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в Администрацию Киндальского сельского поселения сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию Киндальского сельского поселения в телефонном режиме, включая сведения:

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют Администрацию Киндальского сельского поселения обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений и аварий на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в Администрацию Киндальского сельского поселения.

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию Киндальского сельского поселения об оставшихся не устраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в Администрацию Киндальского сельского поселения о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Работники Администрации Киндальского сельского поселения:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

в) при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют Главу администрации Киндальского сельского поселения, представляют в ЕДДС Каргасокского района первичные сведения.