## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «КИНДАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## «АДМИНИСТРАЦИЯ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

- 28.01.2019                                                                                                                                        № 1

Программа обучения

пожарно-техническому минимуму (ПТМ),

организации обучения и проверки знаний

В целях обучения мерам пожарной безопасности работников Администрации Киндальского сельского поселения, обеспечения надлежащего уровня противопожарного режима, соблюдения требований пожарной безопасности на объекте:

1. Утвердить программу обучения пожарно-техническому минимуму (ПТМ);

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в

Администрации Киндальского сельского поселения  (Приложение к настоящему распоряжению);

3. Принимает проверку знаний по пожарной безопасности в Администрации Киндальского сельского поселения (Глава Киндальского сельского поселения Волков В.В.;

4. Главе Киндальского сельского поселения Волкову В.В. данные результатов обучения оформить в установленном порядке согласно Приложению 6 к положению о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в Администрации Киндальского сельского поселения»;

5. Главе Киндальского сельского поселения для вновь принятых работников проводить обучение и проверку знаний в течение одного месяца после приема на работу.

6. Ответственность за координацию и контроль организации обучения мерам пожарной безопасности в учреждении оставляю за собой.

Глава Киндальского сельского поселения                                                     В.В. Волков

Приложение

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в

Администрации Киндальского сельского поселения

1.	Общие положения

# 1.1.	Комиссия для проверки знаний в области пожарной безопасности (далее Комиссия) создается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства от 25.04.2012 года №390, приказом Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации №645 от 12 декабря 2007г. «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации».

# 1.2.	Положение устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности в Администрации Киндальского сельского поселения,  порядок и форму работы Главы Киндальского сельского поселения по проверке знаний в области пожарной безопасности.

1.3.	Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам пожарной безопасности в целом возлагается на Главу Киндальского сельского поселения.

1.4.	Обучение мерам пожарной безопасности проводится в ходе противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, бесед, а также в процессе повышения квалификации.

1.5.	Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии типовыми программами.

2.	Противопожарный инструктаж

2.1.	Противопожарный инструктаж - это доведение до работников основных требований пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с типовой программой обучения.

2.2.	Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются:

2.2.1.	вводный;

2.2.2.	первичный;

2.2.3.	внеплановый;

2.2.4.	целевой.

2.3.	Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками, независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в Администрации Киндальского сельского поселения.

2.3.1.	При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

2.3.1.1.  с состоянием условий пожарной безопасности в Администрации Киндальского сельского поселения;

2.3.1.2. с законодательными, нормативными правовыми актами и нормативно-техничес-кими документами по пожарной безопасности, коллективным договором (соглашением) Администрации Киндальского сельского поселения;

2.3.1.3.со своими должностными (производственными) обязанностями по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Киндальского сельского поселения.

2.4.	Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися, прибывшими на производственную практику или обучение, с работниками, выполняющими новую для них работу.

Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности материалов, применяемых в процессе работы, ознакомить с имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в случае пожара.

Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении.

2.5.	Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с работниками лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности.

2.6.	Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении с целью:

2.6.1.	Изучение вновь принятых или измененных законодательных и нормативных правовых актов и нормативных актов в области пожарной безопасности;

2.6.2.	Ознакомления с технологическими процессами и оборудованием при их замене или изменении, требующих дополнительных знаний мер пожарной безопасности обслуживающего персонала;

2.6.3.	Дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию представителей Государственной противопожарной службы, при выявлении ими недостаточных знаний у работников;

2.6.4.	Изучения новых обязанностей и мер пожарной безопасности работниками подразделений, при переводе их на другую работу;

2.6.5.	 Повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых актов по мерам пожарной безопасности при перерыве в работе более года;

2.6.6.	Недопущения нарушения работниками подразделений мер пожарной безопасности, являющихся причинами возникновения пожара.

3. Пожарно-технический минимум.

3.1. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

3.2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

3.3.	Работники Администрации Киндальского сельского поселения проходят пожарно-технический минимум  в соответствии со специальной программой обучения пожарно-техническому минимуму для работников Администрации Киндальского сельского поселения   (Приложение 1).

3.4.	Учёт проведённых занятий и посещаемость работников  регистрируются в журнале обучения (приложение 2)

3.5.	 Проверку знаний по пожарно-техническому минимуму осуществляется комиссией после прохождения работниками обучения, с отметкой и росписью работника в протоколе заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (Приложение 3)

3.6.	 Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не более одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к выполнению служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, решается руководителем в установленном порядке.

3.7.     При внесении дополнений и изменений в действующий ПТМ в связи с изменением нормативной базы, работники Администрации Киндальского сельского поселения проходят обучение в части данных дополнений и изменений в течение 1 месяца со дня вступления в действие нормативных актов, с последующим оформлением результатов обучения в соответствии с Приложением 6 к настоящему Положению. Проверка знаний в виде теста (экзаменационных билетов) не производится.

3.8.	Контроль своевременного проведения проверки знаний работников осуществляется должностными лицами Государственной противопожарной службы.

Приложение 1

к положению по

проверке знаний

по пожарной безопасности в

Администрации Киндальского сельского поселения

Программа занятий

| № пп | Темы занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Меры пожарной безопасности на объекте | 1 |
| 2 | Меры пожарной безопасности на строительном участке и на рабочем месте | 1 |
| 3 | Вызов пожарной помощи | 1 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок их использования при пожаре | 1 |
| 5 | Действия при пожаре | 1 |
|  | ИТОГО | 5 |

Приложение 2

к положению по

проверке знаний

по пожарной безопасности в

Администрации Киндальского сельского поселения

_________________________________________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ N _____

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат____________200____г.

Окончен___________200 ____г.

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | Год рождения | Профессия, должность инструкти-руемого | Вид инструктажа | Фамилия, имя, отчество, должность инструкти-рующего | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Инструкти-руемого | Инструкти-рующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 3

к положению о комиссии по

проверке знаний

по пожарной безопасности в

Администрации Киндальского сельского поселения

ПРОТОКОЛ № ___

заседания  
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме 
пожарно-технического минимума 
____________________________________________ 
(полное наименование организации)

В соответствии с приказом ____________________________________ 
от "___" _____ 20__ г. № ___ квалификационная комиссия в составе: 
председатель _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 
члены: 
1. ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________ 
"___" _____ 20__ г. провела проверку знаний по пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила 
следующие результаты:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Причина обучения | Отметка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава Киндальского сельского поселения                                 Волков Владимир Васильевич
(фамилия, имя, отчество, должность)

М.П. "___" _____ 20__ г.

Приложение 4

к положению о комиссии по

проверке знаний

по пожарной безопасности в

Администрации Киндальского сельского поселения

График проведения занятий и проверки знаний.

| Дата занятий | Тема |
| --- | --- |
| 11.09.20___ | Меры пожарной безопасности на объекте |
| 12.09.20___ | Меры пожарной безопасности на строительном участке и на рабочем месте |
| 13.09.20___ | Вызов пожарной помощи |
| 14.09.20___ | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок их использования при пожаре |
| 15.09.20____ | Действия при пожаре |

Приложение 5

к положению о комиссии по

проверке знаний

по пожарной безопасности в

Администрации Киндальского сельского поселения

Ж У Р Н А Л

ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ПРОГРАММОЙ ПТМ, ГРАФИКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

| № п/п | Ф.И.О. | Дата | С программой ПТМ и графиком проверки знаний ознакомлен (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Приложение 6

к положению о комиссии по

проверке знаний

по пожарной безопасности в

Администрации Киндальского сельского поселения

ПРОТОКОЛ № ___

заседания 
по обучению в объеме 
дополнений и изменений в пожарно-технический минимум
____________________________________________ 
(полное наименование организации)

В соответствии с приказом ____________________________________ 
от "___" _____ 20__ г. № ___ 
Глава Киндальского сельского поселения Волков Владимир Васильевич_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

"___" _____ 20__ г. провел обучение по пожарной безопасности в пожарно-техническом минимуме, метод обучения – лекция.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Причина обучения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Глава Киндальского сельского поселения                                       Волков Владимир Васильевич ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 


М.П. "___" _____ 20__ г.